Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiot  zamówienia:

dzierżawa i serwis wraz z montażem polegającym na podłączeniu do lokalnej sieci wodociągowej wolnostojących dystrybutorów wody pitnej – 131 sztuk. Dystrybutory winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody: zimna woda.

- Specyfikacja techniczna dystrybutorów wody pitnej:

- Pobór energii woda zimna od 80W do 100W;

- Temperatura wody zimnej: min. 4 st. C - max. 12 st. C;

- Rodzaj filtra: węglowy;

- Gradacja filtra: minimum 1 micron.

- Wydajność filtra: min 25 tygodni;

- Wymiary (cm): wysokość od 90 cm do 120 cm , szerokość od 30 cm do 40 cm, głębokość od 30 cm do 40 cm.

- System zabezpieczający przed niekontrolowanym wyciekiem.

- Usługa serwisowa w okresie 12 miesięcznej gwarancji obejmuje:

- Okresowa usługa serwisowa obejmująca:

- zapewnienie sprawnego działania urządzenia,

- wymianę filtrów węglowych – raz po zainstalowaniu urządzeń u Zamawiającego oraz po 6 miesiącach od zamontowania urządzeń,

- sanityzację urządzeń (profesjonalne czyszczenie, dezynfekcja lub wymiana tych elementów urządzeń dozujących/dystrybutorów, które mają stały kontakt z wodą i czynnikami zewnętrznymi - raz po zamontowaniu urządzeń oraz po 6 miesiącach od zamontowania urządzeń,

- dostawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć nowe urządzenie                    
 w przypadku zużycia urządzeń zainstalowanych będącego następstwem prawidłowego zużycia;

- W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii i usunięcia awarii najpóźniej w ciągu 48 godzin, lub dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego.

- Dostawa i montaż urządzeń oraz okres gwarancji

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany adresów jednostek, w których znajdują się dystrybutory lub zwiększenie liczby lokalizacji, co prowadzić będzie do przeniesienia dystrybutorów do innych adresów lub wydzierżawienie dodatkowych dystrybutorów do nowych lokalizacji, wskazanych przez Zamawiającego.

- Dystrybutory winne być dostarczone i podłączone do lokalnej sieci wodociągowej w jednostkach Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 3 do umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzania, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami oraz użytkowane przed podłączeniem najdłużej przez okres 24 miesięcy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzeń użytkowanych, Zamawiający wymaga aby urządzenia przed podłączeniem miały wymienione filtry oraz przeprowadzona była sanityzacja.

- Zamawiający przygotował przyłącza wody, które znajdują się w odległości od 1 do 25 metrów od miejsc usytuowania urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić wodę od przygotowanych przyłączy do urządzeń we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie wody winno być zabezpieczone przed uszkodzeniem, z zachowaniem zasad wizualizacji.

- Wykonawca winien przedstawić atesty Państwowego Zakładu Higieny.

- Podłączenie urządzeń powinno nastąpić przed terminem świadczenia usługi, najpóźniej do 1 lipca 2024 r.

- Wszelkie prace związane z podłączeniem urządzeń winny być wykonywane 
w godzinach pracy jednostek Zamawiającego.

- Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim.

- Montaż urządzeń obejmuje: prawidłowe podłączenie urządzeń do instalacji wodnej przygotowanie przez Zamawiającego.

- Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy na dostarczone i zamontowane dystrybutory wody. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.