Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Dostawa, montaż, podłączenie, konfiguracja i uruchomienie zewnętrznego depozytora kluczy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi depozytorów, przeprowadzeniem instruktażu z obsługi w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 22,

- Montaż depozytorów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zakłada wszelkie prace instalacyjne, doprowadzenie zasilania 230V, możliwość podłączenia do istniejącej sieci LAN oraz prace mające na celu maskowanie przewodów i przyłączy oraz prace odtworzeniowe tynku ścian zewnętrznych i wewnętrznych w miejscach montażu.

- Konfiguracja i uruchomienie depozytora oraz przetestowanie urządzeń pod kątem poprawności działania.

- Przekazanie instrukcji obsługi w formie elektronicznej i papierowej w polskiej wersji językowej.

- Przekazanie Zamawiającemu wszelkich licencji, kluczy, haseł do zainstalowanego oprogramowania.

- Przeszkolenie wybranych użytkowników Zamawiającego z zakresu działania 
i obsługi urządzeń.

- Przeglądy techniczne i serwisowanie systemu w okresie gwarancji.

- Wymagania techniczno – użytkowe dla depozytorów na klucze główne wejściowe:

- Zadaniem depozytorów będzie zabezpieczenie kpl. kluczy do drzwi wejściowych budynku.

- Obudowa powinna być wykonana ze stali nierdzewnej pomalowanej proszkowo.

- Depozytory powinny być odporne na działanie czynników atmosferycznych w tym deszczu, mrozu, śniegu.

- Wszystkie depozytory muszą być wmontowane w ścianę zewnętrzną budynku bądź wewnętrzną w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z załącznik 1 do OPZ.

- Depozytory muszą posiadać klasę odporności na włamanie minimum RC3 zgodne 
z normą PN-EN 1627:2012 (lub równoważną) lub minimum S1 zgodnie z normą PN-EN 14450 (lub równoważną) oraz certyfikatem wydanym przez niezależną instytucję badawczą.

- Wymagana jest co najmniej podwójna identyfikacja poprzez kartę zbliżeniową i PIN przed dostępem do zawartości.

- Depozytory muszą być wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych wykorzystujący istniejące u Zamawiającego karty oraz klawiaturę na wpisanie kodu.

- Bezprawne otwarcie powinno wywołać alarm.

- Depozytory muszą posiadać czujnik oderwania od ściany.

- Dostęp awaryjny za pomocą klucza patentowego ( klasa zabezpieczenia kodu klucza 6 wg PN EN 1303:2015 lub równoważnej) z kartą bezpieczeństwa.

- Klucze powinny być umieszczone na bolcu z identyfikatorem stykowym 
lub bezstykowym w technologii RFID.

- Dopięcie kluczy do bolca za pomocą kłódki lub zatrzasku.

- Depozytory muszą posiadać wyjścia i wejścia bezpotencjałowe do podłączenia zewnętrznych systemów KD, p.poż i systemu alarmowego.

- Dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie wewnętrznego depozytora kluczy na minimum 108 kluczy z systemem skrytek (2 skrytki na dokumenty lub klucze zapasowe wielkości A4, 1 skrytka na dokumenty i klucze do samochodu służbowego) wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi depozytora, przeprowadzeniem instruktażu z obsługi w Urzędzie Skarbowym Łódź – Widzew, 92-312 Łódź ul. Papiernicza 7 oraz wewnętrznego depozytora kluczy na minimum 42 klucze z systemem skrytek (2 skrytki na dokumenty lub klucze zapasowe wielkości A4, 1 skrytka na dokumenty i klucze (do samochodu służbowego), w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice ul. Czerwona 22,

- Montaż depozytorów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zakłada wszelkie prace instalacyjne, doprowadzenie zasilania 230V, możliwość podłączenia do istniejącej sieci LAN oraz prace mające na celu maskowanie przewodów i przyłączy  oraz prace odtworzeniowe tynku ścian zewnętrznych i wewnętrznych w miejscach montażu.

- Konfiguracja i uruchomienie depozytora oraz przetestowanie urządzeń pod katem poprawności działania.

- Przekazanie instrukcji obsługi w formie elektronicznej i papierowej w polskiej wersji językowej.

- Przekazanie Zamawiającemu wszelkich licencji, kluczy, haseł do zainstalowanego oprogramowania.

- Przeszkolenie wybranych użytkowników Zamawiającego z zakresu działania i obsługi urządzeń.

- Przeglądy techniczne i serwisowanie systemu w okresie gwarancji.

- Wymagania techniczno - użytkowe wewnętrznego depozytora kluczy:

- Depozytory muszą charakteryzować się budową modułową umożliwiającą dalszą rozbudowę o kolejne moduły.

- Obudowa powinna być wykonana ze stali nierdzewnej pomalowanej proszkowo, wykonana w sposób estetyczny i zapewniający długotrwały okres użytkowania oraz umożliwiająca montaż na ścianie i we wnękach ściennych.

- Część serwisowa depozytorów powinna być zabezpieczona dwoma zamkami serwisowymi, awaryjny dostęp do zawartości za pomocą kluczy patentowych- klasa zabezpieczenia kodu klucza 6 wg normy PN-EN 1303:2015 
(lub równoważnej) z kartą bezpieczeństwa.

- Depozytory powinny być wyposażone w syrenę alarmową uruchamianą samoistnie w przypadku próby oderwania lub siłowego otwarcia drzwi.

- Depozytory muszą mieć możliwość otwarcia i pobierania kluczy przy całkowitym zaniku zasilania za pomocą kluczy patentowych z kartą bezpieczeństwa.

- Depozytory muszą mieć możliwość awaryjnego otwarcia i pobrania wszystkich kluczy przez osobę upoważnioną.

- W obudowie depozytorów powinien być umieszczony panel kontrolny i część do przechowywania kluczy/przedmiotów.

- Panel kontrolny służący do obsługi urządzenia przez pracowników:

- Zintegrowany z częścią do przechowywania kluczy,

- Wyposażony w ekran dotykowy, czytnik kart zbliżeniowych, komputer sterujący, zasilanie awaryjne,

- Ekran dotykowy HD (rozdz. min. 1280x800) o wielkości  max. 10”,

- Czytnik kart zbliżeniowych wykorzystujący istniejące u Zamawiającego karty, 
z możliwością wymiany w przypadku zmiany systemu kart,

- Komputer sterujący z wbudowaną, zintegrowaną i niemożliwą do usunięcia pamięcią zapewniającą przechowanie co najmniej 1 mln zdarzeń przez min. 1 rok,

- Zasilanie awaryjne zintegrowane, umożliwiające normalną pracę min 24 godzin bez zasilania podstawowego. Samoistne przełączanie na zasilanie awaryjne 
z jednoczesną informacją na ekranie. Pomiar pojemności zasilania automatyczny, cykliczny, w trakcie pracy. Informacja o potrzebie wymiany akumulatora.

- Możliwość wybierania komunikatów w języku polskim.

- Część do przechowywania kluczy:

- Klucze powinny być przechowywane za automatycznie otwieranymi 
i blokowanymi po zamknięciu drzwiami głównymi,

- Dostęp do zawartości skrytek bez konieczności otwierania  drzwi głównych,

- Kasetki do przechowywania kluczy w skrytkach muszą mieć możliwość plombowania, brak klucza w deponowanej kasetce musi być rozpoznawalny a każda kasetka indywidualnie rozpoznawalna,

- Wykonawca dostarczy do każdego depozytora o 20% więcej kłódek lub zatrzasków i o 10% więcej identyfikowalnych bolców,

- Wykonawca dostarczy do każdego depozytora zawieszki w ilości odpowiadającej ilości breloków z możliwością opisania danego breloka,

- Klucze powinny być umieszczone na bolcach z identyfikatorem stykowym lub bezstykowym w technologii RFID,

- Bolec rozpoznawalny poprzez odczytanie indywidualnego kodu w otworze,

- Bolce powinny być umieszczone w automatycznie blokowanych otworach na jednej niepodzielnej przestrzeni kluczowej z otworami do umieszczania bolców,

- Możliwość zwrotu bolca do dowolnego gniazda,

- Dopięcie kluczy do bolców za pomocą kłódki lub zatrzasku,

- Brak możliwości ściągnięcia kluczy bez zniszczenia kłódki lub zatrzasku,

- Możliwość ponownego wykorzystania bolca z nową kłódką lub zatrzaskiem,

- Zakładanie kluczy na kłódkę lub zatrzask ręcznie bez dodatkowych narzędzi,

- Jeden użytkownik może pobrać tylko przypisane klucze,

- Możliwość przypisania jednego przedmiotu wielu użytkownikom,

- Użytkownik po prawidłowej autoryzacji na wyświetlaczu widzi tylko przypisane bolce,

- Po wybraniu przypisanego przedmiotu podświetlane jest miejsce jego lokalizacji,

- W przypadku braku przypisanego przedmiotu na wyświetlaczu pojawia się informacja kto i kiedy pobrał przedmiot.

- Oprogramowanie:

Licencja nieograniczona czasowo, w języku polskim powinna:

- umożliwić pełne zarządzanie systemem, nadawanie uprawnień pracownikom (wymagane wbudowane mechanizmy importu bazy pracowników, możliwość eksportu zdarzeń, możliwość tworzenia raportów), przegląd historii zdarzeń, monitorowanie w czasie rzeczywistym,

- zapewnienie szyfrowania transmisji danych RSA2048 pomiędzy urządzeniem i komputerem administratora,

- umożliwić instalację na systemie Windows oraz pracę w oparciu 
o przeglądarkę WEB do wyboru i zmiany na etapie użytkownika.